## 202307lug_Metodi analisi ARIA
INSTALLAZIONI AIA
Matrice ARIA - Metodi di analisi
METODI ARPAV
aggiornamento luglio 2023
PRELIEVI ED ANALISI ARIA
PARAMETRO | METODO
Portata, temperatura, umidità | UNI EN 16911-1:2013; UNI EN 14790:2017
Attività di campionamento PCDD+PCDF (8 ore di prelievo) | UNI EN 1948-1:2006
Ossigeno (O2) | UNI EN 14789:2017
ISO 12039:2019
Metano (CH4) | UNI EN ISO 25140:2010
Monossido di carbonio (CO) | UNI EN 15058:2017
ISO 12039:2019
Biossido di carbonio (CO2) | UNI CEN/TS 17405:2020
ISO 12039:2019
Idrofluorocarburi (HFC) | EPA TO15:1999
UNI CEN/TS 13649:2015
Protossido di azoto | UNI EN ISO 21258:2010
Ammoniaca (NH3) | UNI EN ISO 21877:2020
EPA CTM 027:1997
Composti Organici Volatili totali (COV) espressi come Carbonio | UNI EN 12619:2013
Composti Organici Volatili (COV) non Metanici espressi come Carbonio | UNI EN 12619:2013
Composti Organici Volatili (COV) | UNI CEN/TS 13649:2015
Ossidi di azoto (NOx) | UNI EN 14792:2017
ISO 10849:2022
Polifluorocarburi (PFC) | UNI CEN/TS 13649:2015
Esafluoruro di zolfo (SF6) | EPA TO15:1999
Arsenico (As) e composti | UNI EN 14385:2004
Cadmio (Cd) e composti
Cromo (Cr) e composti
Rame (Cu) e composti
Nichel (Ni) e composti
Piombo (Pb) e composti
Zinco (Zn) e composti
Tallio (Tl) e composti
Stagno e composti (Sn)
Antimonio (Sb) e composti
Cobalto (Co) e composti
Manganese (Mn) e composti
Vanadio (V) e composti
Boro (B) e composti
Selenio (Se) e composti
Mercurio (Hg) e composti | UNI EN 13211:2003
Composti Organici Volatili (COV) clorurati: 1,2-Dicloroetano - DCE | UNI CEN/TS 13649:2015
Diclorometano-DCM
Esaclorobenzene-HCB
Esaclorocicloesano-HCH
tetracloroetilene-PER
tetraclorometano-TCM
triclorobenzeni-TCB
tricloroetano111-TCE
tricloroetilene-TRI
triclorometano
Microinquinanti Organici (PCDD+PCDF) | UNI EN 1948-2,3:2006 (GC-MS-HR)
Pentaclorofenolo (PCP) | (*)
Microinquinanti Organici : (PCB)-(PCT) composti organici alogenati | UNI EN 1948-1:2006 +
UNI EN 1948-4:2014 (GC-MS-HR)
Benzene | UNI CEN/TS 13649:2015
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | UNI ISO 11338-1,2:2021
Cloro e composti inorganici | UNI EN 1911:2010
DM 25/08/2000 All. 2
Fluoro e composti inorganici | UNI CEN/TS 17340:2021
UNI 10787:1999
DM 25/08/2000 All. 2
Acido Cianidrico (HCN) | Estensione DM 25/08/2000 All. 2
(per analisi: APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, ed 21 st 2005 4500-CN C + 4500-CN E5310 C ed 22th - 2012)
PM (polveri totali) | UNI EN 13284-1:2017
PM 10 - PM 2.5 | UNI EN ISO 23210:2009; EPA 201A
Acido Nitrico (HNO3) | Estensione DM 25/08/2000 All. II
NIOSH 7907
Acido solforico (H2SO4) | Estensione DM 25/08/2000 All. II
NIOSH 7908
Acidi Organici | (*)
Ammine | NIOSH 2002; NIOSH 2010
Fenoli | EPA TO-8
NIOSH 2546
Ftalati | (*)
Acido Solfidrico (H2S) | UNI 11574: 2015
UNICHIM 634:1984
(per analisi: APHA Standard Methods for the Examination of Water and wastewater ed 21 th 2005, 4500-S2 - D)
Aldeidi | EPA 0011
UNI ISO 16000-3:2023
EPA TO-11A
NIOSH 2018
Silice libera cristallina (SiO2) | UNI EN 11768:2020
Amianto | UNI ISO 10397 (microscopia) MOC/SEM
DM 06/09/1994
Parametri extra DM 24/04/2008
Ossidi di zolfo (SOx) | UNI EN 14791:2017
UNI CEN/TS 17021:2017
CromoVI | EPA 306:2017
NIOSH 7600:1994
Formaldeide | UNI CEN/TS 17638:2021
EPA 316
Isocianati | EPA CTM 036:2005
Concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica | UNI EN 13725:2022
(*) Metodo da definire